PATVIRTINTA

Akcinės bendrovės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2026 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1V-144

(Akcinės bendrovės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2026 m.       d. įsakymo Nr.    redakcija)

REIKALAVIMAI TURTUI

- BENDROJI INFORMACIJA

| Padalinio pavadinimas | Šiaurės Lietuvos KAC Kėdainių padalinys |
| --- | --- |
| Padalinio darbuotojų skaičius | 3 |
| Pageidaujamas išsinuomoti turtas ir nuomos plotas: |  |
| 1. Patalpos, plotas | 70-100 kv. m. |
| 2. Stoginė /garažas, plotas | 30-40 kv. m. |
| 3. Automobilių aikštelė, plotas / stovėjimo vietų skaičius, vnt. | Galimos alternatyvos: 1. 150-200 kv. m. aikštelė, į kurios bendrą plotą įskaičiuota ne mažesnė kaip 60 m² ploto krovininio automobilio stovėjimo vieta; arba 2. ne mažiau kaip 6 automobilių stovėjimo vietų ir ne mažesnė kaip 60 m² ploto krovininio automobilio stovėjimo vieta. Nepriklausomai nuo pasirinktos alternatyvos, nuomotojas privalo užtikrinti tinkamus privažiavimo kelius ir manevravimo erdves, būtinas saugiam transporto priemonių įvažiavimui, išvažiavimui ir apsisukimui. |
| Reikalavimai Turto vietai | Patalpos privalo būti Kėdainių mieste arba nutolusios ne toliau kaip 1 km nuo Kėdainių miesto ribos, pirmame aukšte. Pastatas, kuriame bus nuomojamos patalpos, turi būti lengvai pasiekiamoje nuo gatvės vietoje. Klientams turi būti galimybė atvykti miesto viešuoju transportu |
| Pageidaujama turto nuomos data | 2026-12-17 |
| Pageidaujama patekimo į patalpas data baldų, įrangos sumontavimui, persikraustymui | 2026-12-01 |

- REIKALAVIMAI PATALPŲ IŠPLANAVIMUI IR DYDŽIUI

| Eil. Nr. | Reikalaujama reikšmė: |
| --- | --- |
| 1. | Patalpų išdėstymas ir dydis |
| 1.1. | Reikalavimai klientų aptarnavimo ir laukimo salei Preliminarus salės plotas – 45-60 kv. m. Klientų aptarnavimo ir laukimo salėje turi būti galimybė įsirengti 3 sėdimas darbo vietas, skirtas aptarnauti klientus. Salėje turi būti galimybė įsirengti bent 6 sėdimas vietas klientams, stalą dokumentų pildymui, vieta TV kabinimui ant sienos. Iš salės turi būti patenkama į WC patalpas, skirtas klientams, kurios turi būti pritaikytos žmonių su negalia (toliau – ŽN) poreikiams |
| 1.2 | Reikalavimai darbuotojų persirengimo ir poilsio patalpoms. Preliminarus plotas - 10-20 kv. m. |
| 1.3 | Reikalavimai kitoms patalpoms Preliminarus bendras plotas – 15-20 kv. m Bendros erdvės, koridoriai, kitos pagalbinės patalpos (sandėliukai), WC. |
| 2. | Kita: - Patalpos turi būti įrengtos pagal priede Nr. 1 „Reikalavimai įrengimui“ ir priede Nr. 2 „Reikalavimai kompiuterinių tinklų įrengimui“ nustatytus reikalavimus. - Automobilių stovėjimo aikštelė / automobilių stovėjimo vietos turi būti įrengtos pagal priede Nr. 1 „Reikalavimai įrengimui“ nustatytus reikalavimus. - Statinių priežiūrą ir inžinerinių sistemų remontą vykdo Nuomotojas; - Ryšio linijų ir kompiuterinio tinklo įrengimą, reikalingą įrangą bei jos eksploatavimo išlaidas apmoka Patalpų nuomotojas; - Baldai bus įrengti AB „Regitra“ lėšomis. |

PRIEDAI :

- Priedas Nr. 1 „Reikalavimai įrengimui“;

- Priedas Nr. 2 „Reikalavimai kompiuterinių tinklų įrengimui“.